## Índice de precios
Costos - $ Pesos
| 2013 | 2014 estimado* | Unidad de medida
Excavación tierra conglomerado | 2610 | 2610 | M3
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | 1562 | M3
Perfilación de taludes | 738 | 738 | M2
Conformación y compactación | 126 | 126 | M2
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | 231500 | Mes
Acarreo materiales campero-camioneta | 5910 | 5910 | M3K
Piedras | 70000 | 70000 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | 530 | M2
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | 3200 | M3
Relleno material sitio compactado90% PM | 10240 | 10240 | M3
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | 3860 | M2
Empradización talud exterior diques | 160 | 160 | M2
Arcilla (Propuesto) | 29760 | 29760 | M3
Transp. Tub HR D=33 hasta 36" | 440 | 440 | M/K
Instalación TUB.PVC UM 12 RDE 26 | 182260 | 182260 | ML
Dólar | 1930.62

## Resumen de costos
Costos Generales - Lagunas Anaerobias - $ Pesos |  |  | Costos Generales - Lagunas Facultativas - $ Pesos |  |  |  | Costos Generales - Humedales - $ Pesos
| Alternativa A | Alternativa B |  | Alternativa A | Alternativa B |  |  | Alternativa A | Alternativa B
Excavación Total | 1603070352 | 196350091.2 | Excavación Total | 3732675706.368 | 5099882204.16 |  | Excavación Total | 4698000000 | 8769756600
Nivelación | 69484272 | 4672819.2 | Nivelación | 898158792.96 | 1236755627.52 |  | Nivelación | 952569530 | 1778883520
Piedras - con colocación | 1789292594.7871 | 439619840.3166 | Piedras - con colocación | 0 | 0 |  | Piedras - con colocación | 0 | 0
Total | 3461847218.7871 | 640642750.7166 | Total | 4630834499.328 | 6336637831.68 |  | Total | 5650569530 | 10548640120
Sitio (Natural) Dique |  |  | Sitio (Natural). Dique |  |  |  | Sitio (Natural). Dique
Relleno tierra | 2501697536 | 614690816 | Relleno tierra | 1296977117.184 | 1516860112.896 |  | Relleno tierra | 27648000 | 37652480
Acarreo | 1443850824 | 354767844 | Acarreo | 748548316.656 | 875453444.064 |  | Acarreo | 15957000 | 21731070
Perfilación Taludes | 85060357.529 | 21092934.5567 | Perfilación Taludes | 95387266.9165 | 111514002.4062 |  | Perfilación Taludes | 3985200 | 5427252
Conformación y Compactación | 31041402.4659 | 4712129.3692 | Conformación y Compactación | 229810174.169 | 313060125.2046 |  | Conformación y Compactación | 227140326 | 423830988
Total | 4061650119.995 | 995263723.9259 | Total | 2370722874.9255 | 2816887684.5708 |  | Total | 274730526 | 488641790
Núcleo |  |  | Núcleo |  |  |  | Otros
Acarreo | 159239040 | 39124200 | Acarreo | 185128433.28 | 216511384.32 |  | Geomembrana | 6958425860 | 12984028680
Relleno de Arcilla | 801853440 | 197011200 | Relleno de Arcilla | 932220334.08 | 1090250219.52 |  | Sauces | 2700000 | 5040000
Conformación y Compactación | 3394944 | 834120 | Conformación y Compactación | 3946900.608 | 4615978.752 |  | Juncos | 72000000 | 134400000
15% de relleno de arcilla por compactación | 120278016 | 29551680 | 15% de relleno de arcilla por compactación | 932220334.08 | 1090250219.52 |  | Caña brava | 3600000 | 6720000
Total | 1084765440 | 266521200 | Total | 2053516002.048 | 2401627802.112 |  | Total | 7036725860 | 13130188680
Otros |  |  | Otros
Geomembrana | 950950900.9406 | 144355709.2467 | Geomembrana | 7040216446.7636 | 9590572089.6006 |  | Total para todas las lagunas | 12962025916 | 24167470590
Empradizarían | 4808564.4409 | 2447018.8884 | Empradización | 5075047.0599 | 5925980.2365 |  | Aumento 25% por otros gastos, y administación | 3240506479 | 6041867647.5
Costos totales |  |  | Total para todas las lagunas | 16100364870.125 | 21151651388.1999 |  | Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 3240506479 | 6041867647.5
Total para todas las lagunas | 9564022244.1636 | 2049230402.7775 | Aumento 25% por otros gastos, y administación | 4025091217.5313 | 5287912847.05 |  | Total costo en pesos | 19443038874 | 36251205885
Aumento 25% por otros gastos, y administración | 2391005561.0409 | 512307600.6944 | Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 4025091217.5313 | 5287912847.05 |  | Total costo en dolares* | 10070878.2018 | 18776976.2486
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 2391005561.0409 | 512307600.6944 | Total costo en pesos | 24150547305.1875 | 31727477082.2998
Total costo en pesos | 14346033366.2453 | 3073845604.1663 | Total costo en dolares* | 12509218.4403 | 16433828.0357
Total costo en dólares* | 7430790.8165 | 1592154.6468 | Costo por laguna en dolares* | 1563652.305 | 2054228.5045
Costo por laguna en dólares* | 928848.8521 | 398038.6617
Costos total de la construcción de la Planta de Biorremediación - $US |  |  | Terreno - Hectáreas Necesarias - con el 10% del factor ajuste |  |  |  | Costo Terreno - $ Pesos
| Alternativa A | Alternativa B | Fase | Alternativa A | Alternativa B |  | Fase | Alternativa A | Alternativa B
Lagunas Anaerobias | 7430790.8165 | 1592154.6468 | Lagunas Anaerobias | 22.5208 | 2.7584 |  | Lagunas Anaerobias | 900831360 | 110337216
Lagunas Facultativas | 12509218.4403 | 16433828.0357 | Lagunas Facultativas | 196.6448 | 268.672 |  | Lagunas Facultativas | 7865791718.4 | 10746878208
Humedales | 10070878.2018 | 18776976.2486 | Humedales | 198 | 369.6 |  | Humedales | 7920000000 | 14784000000
Total* | 30010887.4587 | 36802958.9311 | Total | 417.1656 | 641.0304 |  | Total en pesos | 16686623078.4 | 25641215424
* El costo incluye el 25% de administración y otros conceptos - valores en US$ | [6 empty] | Total en dolares* | 9270346.1547 | 14245119.68
* US$1=$1800
Costos de la construcción de la Planta de Biorremediación + terreno - $ US |  |  | Costo total de la tubería US$
| Alternativa A | Alternativa B | Cobertura | Costo Tuberias | Costo Instalación | Costo total | Costo por KM
Construcción Planta | 30010887.4587 | 36802958.9311 | Región | 6265244.5035 | 31207591.3437 | 37472835.8472 | 374728.3585
Terreno | 9270346.1547 | 14245119.68
Total* | 39281233.6133 | 51048078.6111
* Costos en US$
Costo total del proyecto - (Planta Biorremediación + Tuberías) - $ US
Cobertura | Alternativa
| A | B
Región | 76754069.4606 | 88520914.4583
Costo de Proyectos
Proyecto | Costo
Planta Regional de Biorremediación de Aguas Residuales - Alternativa 1 y 2 | 76754069.4606 | 88520914.4583
Segunda Fase PTAR - Emcali | 240000000

## Lagunas Anaeróbias Tipo A
Lagunas Anaerobias A
Detalles laguna |  |  | Cálculos Diques por laguna
| Valor | Unidad de medida |  | Valor | Unidad de medida
Largo* | 221 | M | Talud interno+sendero+talud externo (TISTE) | 45.5 | M3/L
Ancho* | 115.8 | M | Talud interno*2 + Sendero (TI2S) | 90 | M3/L
Área por laguna | 25591.8 | M | Cantidad de (TISTE) | 3 | unidad
Área total | 204734.4 | M2 | Cantidad de (TI2S) | 1 | unidad
Alto dique desde el interior | 5 | M | Áreas laguna
Alto dique desde el exterior | 2 | M
Talud Interno | 15 | M | Área taludes internos | 10650.5512 | M2
Talud externo | 5 | M | Área taludes externos | 3756.691 | M2
Sendero central y exterior | 3 | M | Área total taludes por laguna | 14407.2421 | M2
Altura núcleo | 5 | M | Área total taludes para las 8 lagunas | 115257.937 | M2
Ancho núcleo | 1 | M | Área plana interna por laguna | 16387.8 | M2
Profundidad laguna | 3 | M | Área plana interna para las 8 lagunas | 131102.4 | M2
Altura que alcanza el agua | 4.5 | M | Área para compactar y conformar por laguna | 30795.0421 | M2
Diagonal Talud Interno | 15.8114 | M | Área total para compactar y conformar | 246360.337 | M2
Diagonal Talud externo | 5.3852 | M
Número de lagunas necesarias | 8 | unidades | Cálculos Núcleo y Dique
Pares de lagunas | 4 | unidad |  | Valor | Unidad de medida
Perímetro por laguna | 673.6 | M | Volumen núcleo por M3/L | 5 | M3/L
Volumen potencial de agua por laguna | 84624.8 | M3 | Volumen total núcleo por laguna | 3368 | M3
Volumen potencial de agua para las 8 lagunas | 676998.4 | M3 | Volumen total núcleo para 8 lagunas | 26944 | M3
Hectáreas necesarias por laguna | 2.5592 | HA | Volumen total dique + núcleo por laguna | 30538.3 | M3
Hectáreas totales | 20.4734 | HA | Volumen total dique + núcleo para las 8 lagunas | 244306.4 | M3
Hectáreas totales con factor 10% | 22.5208 | HA | Volumen total dique - núcleo por laguna | 27170.3 | M3
*Aumento de 10 mts por cada lado dado relación (1:3) taludes |  |  | Volumen total dique - núcleo para las 8 lagunas | 217362.4 | M3
Costos - $ Pesos
Excavación mecánica sin retiro | 2610 | M3 | Excavación laguna
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | M3 | Profundidad excavación | 3 | M
Perfilación de taludes | 738 | M2 | Área por laguna | 25591.8 | M
Conformación y compactación | 126 | M2 | Volumen a excavar por laguna | 76775.4 | M3
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | Mes | Volumen a excavar para todos las lagunas | 614203.2 | M3
Acarrero materiales Petreos - tierra - varios | 5910 | M3K
Piedras | 70000 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | M2 | Piedras
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | M3 |  | Valor | Unidad de medida
Relleno material sitio compactado-cilindro | 10240 | M3 | Dimensión roca | 0.3 | M
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | M2 | Volumen lineal roca por laguna | 4.7434 | M3/L
Empradizarían talud exterior diques | 160 | M2 | Volumen total roca por laguna | 3195.1653 | M3
Arcilla (Propuesto) | 29760 | M3 | Volumen total lagunas | 25561.3228 | M3
Costos Generales - Lagunas Anaerobias - $ Pesos
Excavación Total | 1603070352
Nivelación | 69484272
Piedras - con colocación | 1789292594.7871
Total | 3461847218.7871
Sitio (Natural) Dique
Relleno tierra | 2501697536
Acarreo | 1443850824
Perfilación Taludes | 85060357.529
Conformación y Compactación | 31041402.4659
Total | 4061650119.995
Núcleo
Acarreo | 159239040
Relleno de Arcilla | 801853440
Conformación y Compactación | 3394944
15% de relleno de arcilla por compactación | 120278016
Total | 1084765440
Otros
Geomembrana | 950950900.9406
Empradizarían | 4808564.4409
Costos totales
Total para todas las lagunas | 9564022244.1636
Aumento 25% por otros gastos, y administración | 2391005561.0409
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 2391005561.0409
Total costo en pesos | 14346033366.2453
Total costo en dólares* | 7430790.8165
Costo por laguna en dólares* | 928848.8521
* Cambio US$1=$1800 pesos colombianos
Dólar | 1930.62

## Lagunas Anaeróbias Tipo B
Lagunas Anaerobias B
Detalles laguna |  |  | Cálculos Diques por laguna
| Valor | Unidad de medida |  | Valor | Unidad de medida
Largo* | 106.8 | M | Talud interno+sendero+talud externo (TISTE) | 45.5 | M3/L
Ancho* | 58.7 | M | Talud interno*2 + Sendero (TI2S) | 90 | M3/L
Área por laguna | 6269.16 | M | Cantidad de (TISTE) | 3 | unidad
Área total | 25076.64 | M2 | Cantidad de (TI2S) | 1 | unidad
Alto dique desde el interior | 5 | M | Áreas laguna
Alto dique desde el exterior | 2 | M
Talud Interno | 15 | M | Área taludes internos | 5233.5695 | M2
Talud externo | 5 | M | Área taludes externos | 1911.7335 | M2
Sendero central y exterior | 3 | M | Área total taludes por laguna | 7145.303 | M2
Altura núcleo | 5 | M | Área total taludes para las 8 lagunas | 28581.2121 | M2
Ancho núcleo | 1 | M | Área plana interna por laguna | 2204.16 | M2
Profundidad laguna | 3 | M | Área plana interna para las 8 lagunas | 8816.64 | M2
Altura que alcanza el agua | 4.5 | M | Área para compactar y conformar por laguna | 9349.463 | M2
Diagonal Talud Interno | 15.8114 | M | Área total para compactar y conformar | 37397.8521 | M2
Diagonal Talud externo | 5.3852 | M
Número de lagunas necesarias | 4 | unidades | Cálculos Núcleo y Dique
Pares de lagunas | 2 | unidad |  | Valor | Unidad de medida
Perímetro por laguna | 331 | M | Volumen núcleo por M3/L | 5 | M3/L
Volumen potencial de agua por laguna | 13204.12 | M3 | Volumen total núcleo por laguna | 1655 | M3
Volumen potencial de agua para las 8 lagunas | 52816.48 | M3 | Volumen total núcleo para 8 lagunas | 6620 | M3
Hectáreas necesarias por laguna | 0.62692 | HA | Volumen total dique + núcleo por laguna | 15007.1 | M3
Hectáreas totales | 2.5077 | HA | Volumen total dique + núcleo para las 8 lagunas | 60028.4 | M3
Hectáreas totales con factor 10% | 2.7584 | HA | Volumen total dique - núcleo por laguna | 13352.1 | M3
*Aumento de 10 mts por cada lado dado relación (1:3) taludes |  |  | Volumen total dique - núcleo para las 8 lagunas | 53408.4 | M3
Costos - $ Pesos
Excavación mecánica sin retiro | 2610 | M3 | Excavación laguna
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | M3 | Profundidad excavación | 3 | M
Perfilación de taludes | 738 | M2 | Área por laguna | 6269.16 | M
Conformación y compactación | 126 | M2 | Volumen a excavar por laguna | 18807.48 | M3
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | Mes | Volumen a excavar para todos las lagunas | 75229.92 | M3
Acarrero materiales Petreos - tierra - varios | 5910 | M3K
Piedras | 70000 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | M2 | Piedras
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | M3 |  | Valor | Unidad de medida
Relleno material sitio compactado-cilindro | 10240 | M3 | Dimensión roca | 0.3 | M
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | M2 | Volumen lineal roca por laguna | 4.7434 | M3/L
Empradización talud exterior diques | 160 | M2 | Volumen total roca por laguna | 1570.0709 | M3
Arcilla (Propuesto) | 29760 | M3 | Volumen total lagunas | 6280.2834 | M3
Costos Generales - Lagunas Anaerobias - $ Pesos
Excavación Total | 196350091.2
Nivelación | 4672819.2
Piedras - con colocación | 439619840.3166
Total | 640642750.7166
Sitio (Natural) Dique
Relleno tierra | 614690816
Acarreo | 354767844
Perfilación Taludes | 21092934.5567
Conformación y Compactación | 4712129.3692
Total | 995263723.9259
Núcleo
Acarreo | 39124200
Relleno de Arcilla | 197011200
Conformación y Compactación | 834120
15% de relleno de arcilla por compactación | 29551680
Total | 266521200
Otros
Geomembrana | 144355709.2467
Empradización | 2447018.8884
Costos totales
Total para todas las lagunas | 2049230402.7775
Aumento 25% por otros gastos, y administración | 512307600.6944
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 512307600.6944
Total costo en pesos | 3073845604.1663
Total costo en dólares* | 1592154.6468
Costo por laguna en dólares* | 398038.6617
* Cambio US$1=$1800 pesos colombianos
Dólar | 1930.62

## Facultativa A
Lagunas Facultativas A
Detalles laguna |  |  | Cálculos Diques por laguna
| Valor | Unidad de medida |  | Valor | Unidad de medida
Largo* | 812.7 | M | Talud interno+sendero+talud externo (TISTE) | 7.11 | M3/L
Ancho* | 274.96 | M | Talud interno*2 + Sendero (TI2S) | 15.12 | M3/L
Área por laguna | 223459.992 | M | Cantidad de (TISTE) | 3 | unidad
Área total | 1787679.936 | M2 | Cantidad de (TI2S) | 1 | unidad
Alto dique desde el interior | 1.8 | M | Áreas laguna
Alto dique desde el exterior | 1 | M
Talud Interno | 5.4 | M | Área taludes internos | 12191.4994 | M2
Talud externo | 1.5 | M | Área taludes externos | 3964.8805 | M2
Sendero central y exterior | 3 | M | Área total taludes por laguna | 16156.3799 | M2
Altura núcleo | 1.8 | M | Área total taludes para las 8 lagunas | 129251.0392 | M2
Ancho núcleo | 1 | M | Área plana interna por laguna | 211829.904 | M2
Profundidad laguna | 0.8 | M | Área plana interna para las 8 lagunas | 1694639.232 | M2
Altura que alcanza el agua | 1.5 | M | Área para compactar y conformar por laguna | 227986.2839 | M2
Diagonal Talud Interno | 5.6045 | M | Área total para compactar y conformar | 1823890.2712 | M2
Diagonal Talud externo | 1.8028 | M
Número de lagunas necesarias | 8 | unidades | Cálculos Núcleo y Dique
Pares de lagunas | 4 | unidad |  | Valor | Unidad de medida
Perímetro por laguna | 2175.32 | M | Volumen núcleo por M3/L | 1.8 | M3/L
Volumen potencial de agua por laguna | 319357.7478 | M3 | Volumen total núcleo por laguna | 3915.576 | M3
Volumen potencial de agua para las 8 lagunas | 2554861.9824 | M3 | Volumen total núcleo para 8 lagunas | 31324.608 | M3
Hectáreas necesarias por laguna | 22.346 | HA | Volumen total dique + núcleo por laguna | 15832.2402 | M3
Hectáreas totales | 178.768 | HA | Volumen total dique + núcleo para las 8 lagunas | 126657.9216 | M3
Hectáreas totales con factor 10% | 196.6448 | HA | Volumen total dique - núcleo por laguna | 11916.6642 | M3
*Aumento de 5,4 mts por cada lado dado relación (1:3) taludes |  |  | Volumen total dique - núcleo para las 8 lagunas | 95333.3136 | M3
Costos - $ Pesos
Excavación mecánica sin retiro | 2610 | M3 | Excavación laguna
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | M3 | Profundidad excavación | 0.8 | M
Perforación de taludes | 738 | M2 | Área por laguna | 223459.992 | M
Conformación y compactación | 126 | M2 | Volumen a excavar por laguna | 178767.9936 | M3
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | Mes | Volumen a excavar para todos las lagunas | 1430143.9488 | M3
Acarrero materiales Petreos - tierra - varios | 5910 | M3K
Piedras | 70000 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | M2 | Piedras (No lleva)
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | M3 |  | Valor | Unidad de medida
Relleno material sitio compactado-cilindro | 10240 | M3 | Dimensión roca | 0 | M
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | M2 | Volumen lineal roca por laguna | 0 | M3/L
Empradización talud exterior diques | 160 | M2 | Volumen total roca por laguna | 0 | M3
Arcilla (Propuesto) | 29760 | M3 | Volumen total lagunas | 0 | M3
Costos Generales - $ Pesos
Excavación Total | 3732675706.368
Nivelación | 898158792.96
Piedras - con colocación | 0
Total | 4630834499.328
Sitio (Natural). Dique
Relleno tierra | 1296977117.184
Acarreo | 748548316.656
Perfilación Taludes | 95387266.9165
Conformación y Compactación | 229810174.169
Total | 2370722874.9255
Núcleo
Acarreo | 185128433.28
Relleno de Arcilla | 932220334.08
Conformación y Compactación | 3946900.608
15% de relleno de arcilla por compactación | 932220334.08
Total | 2053516002.048
Otros
Geomembrana | 7040216446.7636
Empradización | 5075047.0599
Total para todas las lagunas | 16100364870.125
Aumento 25% por otros gastos, y administración | 4025091217.5313
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 4025091217.5313
Total costo en pesos | 24150547305.1875
Total costo en dólares* | 12509218.4403
Costo por laguna en dólares* | 1563652.305
* Cambio US$1=$1800 pesos colombianos
Dólar | 1930.62

## Facultativa B
Lagunas Facultativas B
Detalles laguna |  |  | Cálculos Diques por laguna
| Valor | Unidad de medida |  | Valor | Unidad de medida
Largo* | 951 | M | Talud interno+sendero+talud externo (TISTE) | 7.11 | M3/L
Ancho* | 321.04 | M | Talud interno*2 + Sendero (TI2S) | 15.12 | M3/L
Área por laguna | 305309.04 | M | Cantidad de (TISTE) | 3 | unidad
Área total | 2442472.32 | M2 | Cantidad de (TI2S) | 1 | unidad
Alto dique desde el interior | 1.8 | M | Áreas laguna
Alto dique desde el exterior | 1 | M
Talud Interno | 5.4 | M | Área taludes internos | 14258.201 | M2
Talud externo | 1.5 | M | Área taludes externos | 4629.6721 | M2
Sendero central y exterior | 3 | M | Área total taludes por laguna | 18887.873 | M2
Altura núcleo | 1.8 | M | Área total taludes para las 8 lagunas | 151102.9843 | M2
Ancho núcleo | 1 | M | Área plana interna por laguna | 291687.648 | M2
Profundidad laguna | 0.8 | M | Área plana interna para las 8 lagunas | 2333501.184 | M2
Altura que alcanza el agua | 1.5 | M | Área para compactar y conformar por laguna | 310575.521 | M2
Diagonal Talud Interno | 5.6045 | M | Área total para compactar y conformar | 2484604.1683 | M2
Diagonal Talud externo | 1.8028 | M
Número de lagunas necesarias | 8 | unidades | Cálculos Núcleo y Dique
Pares de lagunas | 4 | unidad |  | Valor | Unidad de medida
Perímetro por laguna | 2544.08 | M | Volumen núcleo por M3/L | 1.8 | M3/L
Volumen potencial de agua por laguna | 439447.2012 | M3 | Volumen total núcleo por laguna | 4579.344 | M3
Volumen potencial de agua para las 8 lagunas | 3515577.6096 | M3 | Volumen total núcleo para 8 lagunas | 36634.752 | M3
Hectáreas necesarias por laguna | 30.5309 | HA | Volumen total dique + núcleo por laguna | 18516.3588 | M3
Hectáreas totales | 244.2472 | HA | Volumen total dique + núcleo para las 8 lagunas | 148130.8704 | M3
Hectáreas totales con factor 10% | 268.672 | HA | Volumen total dique - núcleo por laguna | 13937.0148 | M3
*Aumento de 5,4 mts por cada lado dado relación (1:3) taludes |  |  | Volumen total dique - núcleo para las 8 lagunas | 111496.1184 | M3
Costos - $ Pesos
Excavación mecánica sin retiro | 2610 | M3 | Excavación laguna
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | M3 | Profundidad excavación | 0.8 | M
Perfilación de taludes | 738 | M2 | Área por laguna | 305309.04 | M
Conformación y compactación | 126 | M2 | Volumen a excavar por laguna | 244247.232 | M3
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | Mes | Volumen a excavar para todos las lagunas | 1953977.856 | M3
Acarrero materiales Petreos - tierra - varios | 5910 | M3K
Piedras | 70000 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | M2 | Piedras (No lleva)
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | M3 |  | Valor | Unidad de medida
Relleno material sitio compactado-cilindro | 10240 | M3 | Dimensión roca | 0 | M
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | M2 | Volumen lineal roca por laguna | 0 | M3/L
Empradización talud exterior diques | 160 | M2 | Volumen total roca por laguna | 0 | M3
Arcilla (Propuesto) | 29760 | M3 | Volumen total lagunas | 0 | M3
Costos Generales $ Pesos
Excavación Total | 5099882204.16
Nivelación | 1236755627.52
Piedras - con colocación | 0
Total | 6336637831.68
Sitio (Natural). Dique
Relleno tierra | 1516860112.896
Acarreo | 875453444.064
Perfilación Taludes | 111514002.4062
Conformación y Compactación | 313060125.2046
Total | 2816887684.5708
Núcleo
Acarreo | 216511384.32
Relleno de Arcilla | 1090250219.52
Conformación y Compactación | 4615978.752
15% de relleno de arcilla por compactación | 1090250219.52
Total | 2401627802.112
Otros
Geomembrana | 9590572089.6006
Empradización | 5925980.2365
Total para todas las lagunas | 21151651388.1999
Aumento 25% por otros gastos, y administración | 5287912847.05
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 5287912847.05
Total costo en pesos | 31727477082.2998
Total costo en dólares* | 16433828.0357
Costo por laguna en dólares* | 2054228.5045
* Cambio US$1=$1800 pesos colombianos
Dólar | 1930.62

## Humedales A
Humedales A
Detalles humedales |  |  | Calculos Diques humedal
| Valor | Unidad de medida |  | Valor | Unidad de medida
Largo* | 1500 | M | Talud interno+sendero+talud externo (TISTE) | 0.5 | M3/L
Ancho* | 1200 | M | Cantidad de (TISTE) | 4 | unidad
Área | 1800000 | M2 | Área
Alto dique desde el interior | 1 | M
Alto dique desde el exterior | 0 | M | Área taludes internos | 5400 | M2
Talud Interno | 1 | M | Área taludes externos | 0 | M2
Talud externo | 0 | M | Área total taludes | 5400 | M2
Sendero central y exterior | 0 | M | Área plana interna | 1797301 | M2
Altura nucleo | 0 | M | Área total para compactar y conformar | 1802701 | M2
Ancho nucleo | 0 | M
Profundidad humedal | 1 | M | Calculos Nucleo y Talud
Altura que alcanza el agua | 0.6 | M |  | Valor | Unidad de medida
Diagonal Talud Interno | 1 | M | Volumen nucleo por M3/L | 0 | M3/L
Diagonal Talud externo | 0 | M | Volumen Nucleo | 0 | M3
Número de humedales necesarios | 1 | unidad | Largo huemdal incluido sendero a los dos lados | 1500 | M
Perimetro humedal | 5400 | M | Ancho humedal incluido senderos | 1200 | M
Volumen laguna | 1800000 | M3 | Valumen taludes + nucleo | 2700 | M3
Volumen potencial de agua | 1077300 | M3 | Volumen taludes - nucleo | 2700 | M3
Hectareas totales Mínima | 180 | HA
Hectáreas totales con factor 10% | 198 | HA | Excavación humedal
|  |  | Profundidad excavación | 1 | M
Costos - $ Pesos |  |  | Volumen a excavar | 1800000 | M3
Excavación mecánica sin retiro | 2610 | M3
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | M3
Perfilación de taludes | 738 | M2 | Piedras (No lleva)
Conformación y compactación | 126 | M2 |  | Valor | Unidad de medida
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | Mes | Dimensión roca | 0 | M
Acarrero materiales Petreos - tierra - varios | 5910 | M3K | Volumen lineal roca por humendal | 0 | M3/L
Piedras | 70000 | M3 | Volumen total roca por humedal | 0 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | M2
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | M3
Relleno material sitio compactado-cilindro | 10240 | M3 | Sauces (10 mts altura), Juncos y Caña Brava | Altura mts | Cantidad por HA | Cantidad HA conjunta
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | M2
Empradización talud exterior diques | 160 | M2 | Sauces | 10 | 100 | 50
Arcilla (Propuesto) | 29760 | M3 | Cantidad Juncos | 0.5 | 40000 | 20000
Sauces | 300 | Unidad | Cantidad caña Brava | 5 | 400 | 200
Juncos | 20 | Unidad
Cañara brava | 100 | Unidad
Costos Generales - $ Pesos
Excavación Total | 4698000000
Nivelación | 952569530
Piedras - con colocación | 0
Total | 5650569530
Sitio (Natural). Dique
Relleno tierra | 27648000
Acarreo | 15957000
Perfilación Taludes | 3985200
Conformación y Compactación | 227140326
Total | 274730526
Nucleo
Relleno (deberia ser arcilla) con compactación | 0
Arcilla | 0
Total | 0
Otros
Geomembrana | 6958425860
Sauces | 2700000
Juncos | 72000000
Cañara brava | 3600000
Total | 7036725860
Total para todas las lagunas | 12962025916
Aumento 25% por otros gastos, y administación | 3240506479
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 3240506479
Total costo en pesos | 19443038874
Total costo en dolares* | 10070878.2018
* Cambio US$1=$1800 pesos colombianos
Dólar | 1930.62
Note on G21: APCN1: Queda igual dado que el sendero del largo de la laguna ya incluye lo que sería el nucleo en esa zona ancha
Note on G22: APCN1: No se porque habia cogido 214 mts en vez de 221 - revisar

## Humedales B
Humedales B
Detalles humedales |  |  | Calculos Diques humedal
| Valor | Unidad de medida |  | Valor | Unidad de medida
Largo* | 1980 | M | Talud interno+sendero+talud externo (TISTE) | 0.5 | M3/L
Ancho* | 1697 | M | Cantidad de (TISTE) | 4 | unidad
Área | 3360060 | M2 | Área
Alto dique desde el interior | 1 | M
Alto dique desde el exterior | 0 | M | Área taludes internos | 7354 | M2
Talud Interno | 1 | M | Área taludes externos | 0 | M2
Talud externo | 0 | M | Área total taludes | 7354 | M2
Sendero central y exterior | 0 | M | Área plana interna | 3356384 | M2
Altura nucleo | 0 | M | Área total para compactar y conformar | 3363738 | M2
Ancho nucleo | 0 | M
Profundidad humedal | 1 | M | Calculos Nucleo y Talud
Altura que alcanza el agua | 0.6 | M |  | Valor | Unidad de medida
Diagonal Talud Interno | 1 | M | Volumen nucleo por M3/L | 0 | M3/L
Diagonal Talud externo | 0 | M | Volumen Nucleo | 0 | M3
Número de humedales necesarios | 1 | unidad | Largo huemdal incluido sendero a los dos lados | 1980 | M
Perimetro humedal | 7354 | M | Ancho humedal incluido senderos | 1697 | M
Volumen laguna | 3360060 | M3 | Valumen taludes + nucleo | 3677 | M3
Volumen potencial de agua | 2012359 | M3 | Volumen taludes - nucleo | 3677 | M3
Hectareas totales Mínima | 336 | HA
Hectáreas totales con factor 10% | 369.6 | HA | Excavación humedal
|  |  | Profundidad excavación | 1 | M
Costos - $ Pesos |  |  | Volumen a excavar | 3360060 | M3
Excavación mecánica sin retiro | 2610 | M3
Relleno tierra seleccionada in situ 90% | 1562 | M3
Perfilación de taludes | 738 | M2 | Piedras (No lleva)
Conformación y compactación | 126 | M2 |  | Valor | Unidad de medida
Equipo de bombeo para excavación | 231500 | Mes | Dimensión roca | 0 | M
Acarrero materiales Petreos - tierra - varios | 5910 | M3K | Volumen lineal roca por humendal | 0 | M3/L
Piedras | 70000 | M3 | Volumen total roca por humedal | 0 | M3
Configuración-nivelación-terreno | 530 | M2
Retiro Mat. Excava. A maquina (sin transp) | 3200 | M3
Relleno material sitio compactado-cilindro | 10240 | M3 | Sauces (10 mts altura), Juncos y Caña Brava | Altura mts | Cantidad por HA | Cantidad HA conjunta
Geombrana polietileno alta densidad | 3860 | M2
Empradización talud exterior diques | 160 | M2 | Sauces | 10 | 100 | 50
Arcilla (Propuesto) | 29760 | M3 | Cantidad Juncos | 0.5 | 40000 | 20000
Sauces | 300 | Unidad | Cantidad caña Brava | 5 | 400 | 200
Juncos | 20 | Unidad
Cañara brava | 100 | Unidad
Costos Generales - $ Pesos
Excavación Total | 8769756600
Nivelación | 1778883520
Piedras - con colocación | 0
Total | 10548640120
Sitio (Natural). Dique
Relleno tierra | 37652480
Acarreo | 21731070
Perfilación Taludes | 5427252
Conformación y Compactación | 423830988
Total | 488641790
Nucleo
Relleno (deberia ser arcilla) con compactación | 0
Arcilla | 0
Total | 0
Otros
Geomembrana | 12984028680
Sauces | 5040000
Juncos | 134400000
Cañara brava | 6720000
Total | 13130188680
Total para todas las lagunas | 24167470590
Aumento 25% por otros gastos, y administación | 6041867647.5
Aumto 20% obras adicionales o complementarias | 6041867647.5
Total costo en pesos | 36251205885
Total costo en dolares* | 18776976.2486
* Cambio US$1=$1800 pesos colombianos
Dólar | 1930.62
Note on G21: APCN1: Queda igual dado que el sendero del largo de la laguna ya incluye lo que sería el nucleo en esa zona ancha
Note on G22: APCN1: No se porque habia cogido 214 mts en vez de 221 - revisar

## Costo Tuberías
Costos Unitarios Tubería - $ Pesos | [6 empty] | Tubería Necesaria | [10 empty] | Tipos de Conexiones
Tipo | Tramos metros / Unidad - Mts | Pulgadas | Valor unidad / Tramo - Sin IVA | Valor unidad / Tramo - Con IVA * 16% | Valor metro/ Sin IVA | Valor metro/ Con IVA | Cobertura | Kilometros necesarios | Metros Necesarios | Conexión A |  | Conexión B |  | Conexión C |  | Conexión D |  | Tipo | Concepto
Novaloc | 6.5 | 36 | 602855 | 699311.8 | 92746.9231 | 107586.4308 |  |  |  | Metros | Dimensión Necesaria | Metros | Dimensión Necesaria | Metros | Dimensión Necesaria | Metros | Dimensión Necesaria | A | Efluente de la PTAR Cañaveralejo bomebada directamente hasta la PTARR Palmaseca
|  | 42 | 932931 | 1082199.96 | 143527.8462 | 166492.3015 | Región | 100 | 100000 | 12500 | 42" | 19000 | 36" | 10200 | 42" | 58300 | 36" | B | Tuberías instalas encima del nuevo jarillón del río Cauca e interconectando la estación de bombeo del Canal Sur, Puerto Mallarino, Floraria, Puente del Comercio
[18 empty] | C | Puente del Comercio hasta PTARR Palmaseca
[7 empty] | Costos de instalación tuberías - Promedio tubería de 36" y 42" | [10 empty] | D | Conexiones entres Rozo, Yumbo, Palmira, Candelaria, Jamundí, hasta la PTARR
Costos de Tuberías sin instalación - *Incluye IVA | [6 empty] | Kilómetros necesarios | Metros necesarios | Costo Piso en Tierra | Costo Pavimemto Flexible | Costo Pavimiento Rigido | Costo Anden | Costo Piso en Zona Verde | Costos total en pesos | Costo total en dolares
Cobertura | Conexión A | Conexión B | Conexión C | Conexión D | Total pesos | Total dolares | 100 | 100000 | 35000000000 | 10000000000 | 5750000000 | 3500000000 | 6000000000 | 60250000000 | 31207591.3437
Región | 2081153769.2308 | 2044142184.6154 | 1698221475.6923 | 6272288913.8462 | 12095806343.3846 | 6265244.5035
Costo total de la tubería US$
Instalación Tuberías- Variables críticas - 100 Kilómetros | [6 empty] | Cobertura | Costo Tuberias | Costo Instalación | Costo total | Costo por KM
Demolición-Excavación-Relleno x ML | [6 empty] | Región | 6265244.5035 | 31207591.3437 | 37472835.8472 | 374728.3585
Tipo de terreno | Costo medio | Ponderación a usar | Metros a instalar
Piso en Tierra | 500000 | 70% | 70000 |  |  |  | Dólar | 1930.62
Pavimiento Flexible | 1000000 | 10% | 10000
Pavimiento Rigido | 1150000 | 5% | 5000
Anden | 700000 | 5% | 5000
Piso en Zona Verde | 600000 | 10% | 10000
Dimensiones de la tubería
Conexión | Por medio de | Distancia - metros
Yumbo - PTARR | Via Yumbo - Cali Cerrito hasta la glorieta vía al aeropuerto | 13588
Rozo - PTARR | Via Rozo Glorieta vía al aeropuerto | 8492
Candelaria -PTARR | Vía Florida (Candelaria) - Rio Cauca - Nuevo Jarillon - Carrera 1era hasta despues del peaje (Glorieta) hasta la PTARR | 27831
Palmira - PTARR | Recta palmira hasta la glorieta despues del peaje de la salida de Santiago de Cali | 13860
Jamundí | Vía Jamundí hasta la carrera 50 (Cali), canal sur CVC - Rio Cauca hasta la conexión tubo Candelaria | 26946
Conexión final | Glorieta vial al aeropueto - PTARR | 2589
Total |  | 93306 | 97971.3

## Terreno
Costo del terreno
Alternativa | Hectáreas necesarias | Valor tierra Hectárea | Valor total en pesos | Valor total dólares
A | 417.1656 | 40000000 | 16686623078.4 | 8643142.14
B | 641.0304 | 40000000 | 25641215424 | 13281337.303
Dólar | 1930.62